| 附表1 |  |  | 2025年 10 月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备采购市场调研明细表 |  |  |  |  |
| 项目编号 | 拟采购设备名称 | 品牌/国别 | 技术需求 | 备注 |
| GZLHB2025001 | 便携式X线摄线机 | 不限 | 适用于骨科尤其是手足外科手部及足部透视，协助医生诊断治疗骨折及关节复位、指导术中复位情况。 |  |
| GZLHB2025002 | 红光治疗仪 | 不限 | 可用于人体组织，促进细胞新陈代谢与修复，同时辅助缓解炎症和疼痛。组织修复与再生，改善血液循环，辅助皮肤护理等功能 |  |
| GZLHB2025003 | 削磨钻 | 不限 | 微创治疗拇外翻手术，需要应用销磨钻进行术中截骨矫形。 |  |
| GZLHB2025004 | 手外高速钻（直流动力小空心钻） | 不限 | 适用于骨科手术，截骨固定，增加稳定性，提升矫形效果。 |  |
| GZLHB2025005 | 简易手术灯 | 不限 | 辅助微创手术开展，要求光源稳定，操作简单。 |  |
| GZLHB2025006 | 注射泵（双通道） | 不限 | 准确控制药液的输注速度、剂量和时间，确保药物以恒定、精准的速率持续输入患者体内。 |  |
| GZLHB2025007 | 气压治疗仪 | 不限 | 适用于术后预防深静脉血栓形成 |  |
| GZLHB2025008 | 保暖烤灯 | 不限 | 适用于保持局部体表恒温，促进局部血液循环，消肿与消炎，缓解疼痛与肌肉痉挛，促进组织修复与伤口愈合，干燥切口，预防感染 |  |
| GZLHB2025009 | 张力牵引弓（秤砣） | 不限 | 适用于1.骨折复位与固定，2.缓解疼痛与肌肉痉挛3.预防与矫正畸形4.为手术创造条件5.维持肢体长度与力线。 |  |
| GZLHB2025010 | 灭菌器 | 不限 | 适用于医院复用医疗器械的灭菌工作：手术室器械、手术辅料、临床器械的灭菌。设备体积要求：容积:≥1200L，安装现场条件设备尺寸应≤1450X1990X1760(宽X高X深mm) |  |
| GZLHB2025011 | 塑封机 | 不限 | 适用于手术器械等灭菌前的封口，保证封口密闭性，具有打印功能。 |  |
| GZLHB2025012 | 不锈钢转运车 | 不限 | 适用于手术病人转运，床板头部可抬起，要求安全、平稳、高效地手术室与病房直接转运病人。 |  |
| GZLHB2025013 | 腹腔镜手术器械（1批） | 不限 | 腹腔镜手术器械一批，主要用于夹取组织、缝合、切割的功能。 | 详见附表2 |
| GZLHB2025014 | 基础手术器械（1批） | 不限 | 基础手术器械一批，主要用于夹取组织、缝合、切割的功能。 | 详见附表2 |
| GZLHB2025015 | 关节镜高清显示器及主机 | 不限 | 适用于膝关节镜、踝关节镜、肘关节镜微创小切口手术等，要求4K高清。 |  |
| GZLHB2025016 | 同视机 | 不限 | 主要功能：用于检查和治疗双眼视觉功能，主要包括1.双眼视功能检查，2.融合功能检查，3.立体视检查4.弱视治疗与训练 5.特殊功能检查 6.用于儿童和成人的眼科康复训练。 |  |
| GZLHB2025017 | YAG 激光治疗机 | 不限 | 适用于后发性白内障囊膜截开，恢复患者白内障术后视力和急性闭角型青光眼的周切孔治疗。 |  |
| GZLHB2025018 | 48小时远程遥测动态心电图 | 不限 | 适用于用于捕捉偶发或隐蔽的心律失常，评估症状（如心悸、晕厥）与心脏的关系，以及监测心脏病治疗效果。 |  |
| GZLHB2025019 | 全自动血液分析仪 | 不限 | 用于血常规检测 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025020 | 全自动血小板聚集仪 | 不限 | 用于反映血小板聚集功能和指导抗血小板用药的指标 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025021 | 凝血和血小板功能分析仪 | 不限 | 用于人体凝血和血小板功能监测，可为临床提供辅助诊断。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025022 | 全自动凝血分析仪 | 不限 | 主要用于检测和研究血液凝固过程，适用于临床实验室、血液学研究机构以及对血液凝固因子异常筛查和监测。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025023 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 不限 | 进行糖化血红蛋白测定，在糖尿病诊断以及治疗。适用于2021版糖尿病诊疗指南，检测结果纳入糖尿病的诊断指标。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025024 | 医用离心机（PRP） | 不限 | 适用于：促进骨折愈合，加快创面修复，减少术后并发症，促进术后功能恢复等。急性损伤、慢性难愈合创面修复、烧伤、运动损伤、骨损伤、整形美容以及神经外科、泌尿外科、心胸外科、颌面外科等患者组织损伤修复。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025025 | 射频发生器 | 不限 | 可与静脉腔内射频闭合导管配合使用，通过静脉腔内射频闭合治疗术治疗下肢大隐静脉曲张（限于浅静脉），主要针对大隐静脉、小隐静脉等下肢浅静脉及交通支的闭合治疗。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025026 | 24小时心电监测盒 | 不限 | 主要用于捕捉偶发或隐蔽的心律失常，评估症状（如心悸、晕厥）与心脏的关系，以及监测心脏病治疗效果。要求设备轻便，随身携带，不影响日常活动。 |  |
| GZLHB2025027 | 透析机 | 不限 | 通过体外循环和滤过机制，替代肾脏部分功能，帮助患者清除血液中的代谢废物、多余水分及电解质，同时维持酸碱平衡和血流动力学稳定，适用于对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。 |  |
| GZLHB2025028 | 多功能电动理疗床 | 不限 | 适用于骨伤、运动损伤后康复的患者，电动多功能理疗床能够提供科学、多体位的康复治疗，科提高工作效率和疗效。 |  |
| GZLHB2025029 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 不限 | 通过低频电刺激可增强神经肌肉功能障碍患者的肌肉力量、促进血液循环及神经修复，能针对性改善康复效果。 |  |
| GZLHB2025030 | 微波治疗仪 | 进口 | 供人体浅表织治疗和理疗，主机功能具备防辐射设计，不需要单独屏蔽，可单向辐射、三方向辐射。 |  |
| GZLHB2025031 | 电动牵引床 | 不限 | 功能需求：可牵拉颈椎和腰椎的特定关节。增加椎体和椎间孔间隙，解除神经根的压迫和椎动脉的扭曲，缓解肌肉痉挛，使凸出的椎间盘复位，改善脊柱疾病引起症状。 |  |
| GZLHB2025032 | 口腔综合治疗台 | 不限 | 适用于医疗单位口腔科做诊断、治疗和手术用。配置需求：高速手机、慢速手机（ 直弯各一）、洁治器、光固化灯各一套。 |  |
| GZLHB2025033 | 多功能组合式监护仪（麻醉深度） | 不限 | 可用于监测患者的疼痛程度、镇痛深度、镇静的深度和认知损伤程度。帮助医生更精准的调控麻醉药量，降低术中知晓的发生率，提高麻醉质量和安全性。适用于成人及儿童患者全麻手术。 |  |
| GZLHB2025034 | 注射泵（单通道） | 不限 | 准确控制药液的输注速度、剂量和时间，确保药物以恒定、精准的速率持续输入患者体内。 |  |
| GZLHB2025035 | 无创连续血压及输出量检测系统 | 不限 | 可时监测，快速、准确地为麻醉科提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗，提供全面评估病人血容量（前负荷）参数。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025036 | 电子鼻咽喉镜 | 不限 | 适用于鼻腔、鼻咽及咽喉部病变的检查与治疗（含工作站）要求具备窄带成像功能。 |  |
| GZLHB2025037 | 五官科清洗器 | 不限 | 适用于成人及儿童鼻腔冲洗和口腔粘膜雾化治疗，冲洗治疗模式安全可控、有效 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025038 | 床旁血滤机 | 不限 | 主治功能全身炎症反应综合征、急性肾功能衰竭、多器官功能障碍、化学性中毒等多种危重症患者的救治，可持续进行肾脏替代，有效的快速纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱，提升重症患者救治成功率。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025039 | 支气管镜洗消系统 | 不限 | 适用于支气管镜使用后进行清洗消毒。安装现场条件设备尺寸应场地≤2m✕2m |  |
| GZLHB2025040 | 无磁转运床 | 不限 | 适用于核磁扫描室, 要求具备中控刹车，床体可升降，安全牢固。方便磁共振室与其他部门之间接驳各种病人。 |  |
| GZLHB2025041 | 手术动力系统 | 不限 | 适用于脊柱开放手术、微创手术、UBE手术中对骨组织的磨削处理。 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025042 | 经皮穿刺神经节射频治疗仪 | 不限 | 适应症范围为：各类慢性、顽固性、疑难性疼痛颈、腰椎间盘突出的微创治疗 脊柱根性疼痛，神经源性疼痛等治疗 | 含专机专用耗材 |
| GZLHB2025043 | 肌骨超声 | 不限 | 适用于疼痛科可在超声引导下精准治疗急慢性疼痛，具有可视化、实时监控、安全性高等功能。在神经阻滞（如：臂丛神经损伤等），滑膜炎、关节炎等关节腔注射，软组织病变治疗方面应用。 |  |
| GZLHB2025044 | 治疗车 | 不限 | 适用于病房护理使用，配有置物抽屉，液体挂钩，医废收集桶，设计合理，304不锈钢材质 |  |

附表2

手术基础器械明细GZLHB2025014

| 器械名称 | 数量（把） |
| --- | --- |
| 蚊式血管钳（12.5㎝） | 30 |
| 小弯血管钳（16㎝） | 30 |
| 中弯血管钳（18㎝） | 30 |
| 组织钳（18㎝） | 20 |
| 线剪（16㎝） | 30 |
| 齿镊（14㎝） | 20 |
| 4#刀柄 | 10 |
| 7#刀柄 | 10 |
| 弯扣克钳（20㎝） | 10 |
| 直扣克钳（20㎝ | 10 |
| 合计 | 200 |

腔镜器械需求明细GZLHB2025013

| 器械名称 | 数量（把） |
| --- | --- |
| 分离钳 | 6 |
| 线剪 | 3 |
| 组织剪 | 3 |
| 双极电凝钳 | 2 |
| 直角钳 | 1 |
| 合计 | 15 |

附表3

石家庄XXXX有限公司

项目名称：XXXX

产品名称：XXXX

产品型号：XXXX

制 造 商：XXXXXXXX

销售代表：

联系方式：

电子邮箱：

2025年XX 月 XX  日

资质目录

- 石家庄市第三医院医疗设备供方调查表

- 设备配套耗材/易损件/易耗品明细

- 供应商投标产品提供用户信息表

- ...资质资料清单（按顺序整理添加）

- ...（按顺序整理添加）

- ...（按顺序整理添加）

| 石家庄市第三医院医疗设备供方调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方信息 | 供方企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |  |  |
|  | 注 册 地 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  |  | 注册资金 |  |  | 万元RMB |
|  | 经营许可证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营许可范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | 被授权代表 |  |  |  |
|  | 被授权人联系电话 |  |  | 被授权人身份证号 |  |  |  |
|  | 制造商授权 | 1.有 2.无 |  | 销售授权 |  |  | 1.有 2.无 |
| 产品信息 | 设备注册名称 |  |  | 注册型号 |  |  |  |
|  | 注 册 证 号 |  |  | 设备使用年限 |  |  |  |
|  | 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造商企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |  |  |
|  | 设备配套耗材/试剂 | 否 有 | 注册证名称 |  |  |  |  |
|  | 设备配套耗材/试剂是否专机专用 | 否 有 | 是否开放 | 是 否 |  |  |  |
|  | 设备易耗品/易损件 | 否 有 |  |  |  |  |  |
|  | 推荐考察用户 | 用户名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 请附上加盖公章的营业执照、经营许可证、产品注册证、制造商授权书和销售授权书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.经营许可证范围只填写和投标设备有关的内容。 2.设备配套耗材/试剂是指该设备使用时需配套使用的一次性，有单独注册证的医用耗材/试剂； 3.易耗品/易损件为设备使用过程中需定期更换的配件，一般包含在注册证组成部分一览中； |  |  |  |  |  |  |  |

医疗设备报价表

| 设备名称 | 规格型号 | 使用年限（年） | 设备质保期（年） | 注册证号 | 意向成交价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备配套配件/耗材/易损件/易耗品明细 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 （配套耗材或设备配套附件） | 规格型号/产品编号 | 使用寿命（月） | 是否专机专用 | 注册证号 （配套耗材） | 27位医保码 （配套耗材） |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |

备注：1.如无配套耗材/易损件/易耗品，无需填写；配套耗材“使用寿命”、“质保期”一栏填写“/”。2.本表报价提供作为我院参考，不作为最终采购依据。

| 供应商投标产品提供用户信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备注册名称 |  |  |  |  |
| 设备注册型号 |  |  |  |  |
| 注 册 证 号 |  |  |  |  |
| 制 造 商 |  |  |  |  |
| 制造商企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |
| 主 要 用 户（三甲医院） | 用户名称 | 装机时间 | 联系人姓名 | 联系电话 |
| 主 要 用 户 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

资质资料清单（按顺序整理）

一、进口医疗器械产品：

□医疗器械产品注册证/备案证

□营业执照

□医疗器械产品经营许可证/备案证

□制造商授权书

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

二、国产医疗器械产品（经销商销售）：

□医疗器械产品注册证/备案证

医疗器械生产企业许可证

□医疗器械生产产品登记表

□营业执照

□医疗器械产品经营许可证/备案证

□制造商授权书

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

三、国产医疗器械产品（制造商直销）：

□医疗器械产品注册证/备案证

□医疗器械生产企业许可证

□医疗器械生产产品登记表

□营业执照

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

四、非医疗器械产品：

□制造商授权书

□供应商营业执照

□供应商法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

□属于非医疗器械产品的依据。

五、销售用于消毒灭菌的医疗器械产品：除相应提供一、二、三条中对应的资料外还需要提供卫生部消毒灭菌产品许可批件、《消毒产品卫生安全评价报告》等。

设备有配套耗材/试剂：需提供合法资质文件、检验报告等。

特别说明：

以上资质需要加盖供应单位的公章，资质证书要真实有效，按照顺序装订成册，封面上打印公司名称、产品名称、型号、制造商、销售代表、联系方式、电子邮箱、日期等。

第一页：资质目录。