| 附表1 |  |  | 2025年 11 月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备采购市场调研明细表 |  |  |  |  |
| 项目编号 | 拟采购设备名称 | 品牌/国别 | 技术需求 | 备注 |
| GZLHB2025044 | 心肺复苏机 | 不限 | 通过机械装置替代人工进行胸外按压的急救设备，主要用于心跳骤停患者的抢救。通常以安全气压下的高压气源（氧气、空气）作为动力，根据临床所需的按压频率、按压深度和按压通气比，由数字化程控系统控制，实现精确的胸外按压和肺部复苏通气，以维持和恢复人体的基本生命体征 |  |
| GZLHB2025045 | 除颤/监护系统 | 不限 | 整合了除颤（电击复律）与生命体征监护功能的急救设备，核心用于纠正致命性心律失常、监测患者生命状态，是急救场景的关键设备 |  |
| GZLHB2025046 | 电源仪器车 | 不限 | 医疗设备载体，而非电源供应设备。采用不锈钢材料制成，带有静音万向轮，车体分上下两层，均带有不锈钢护栏和抽屉，可使视频电源线出入牵引，主要用于放置医疗仪器并方便移动。 |  |
| GZLHB2025047 | CR座面工作台 | 不限 | 高1.8-2米*宽1.4米左右*深0.6米以内，2-3斗，带操作平台。 |  |
| GZLHB2025048 | CR座无菌柜 | 不限 | 高1.8-2米*宽1.4米左右*深0.6米以内，2-3斗，带操作平台。 |  |
| GZLHB2025049 | 吊塔 | 不限 | 手术室、重症监护室等场所常用的医疗辅助设备，主要用于集中供应医用气体、电力，并为医疗设备提供承载平台。双塔，墙顶固定。 |  |
| GZLHB2025050 | 多功能空气消毒机 | 不限 | 种集空气净化、消毒、杀菌等多重功能于一体的设备，能够高效清洁室内空气并消除潜在的有害物质 |  |
| GZLHB2025051 | 转运呼吸机 | 不限 | 便携式呼吸机，核心用于患者转运过程中提供稳定呼吸支持，保障气道通畅和氧气供应。 |  |
| GZLHB2025052 | 患者监护及记录工作站 | 不限 | 介入导管室专用的智能医疗平台，整合了监护数据、术中数据记录、影像处理、标准化报告生成等多项核心功能，全面覆盖导管室介入手术术前准备、术中操作、术后复盘全流程，精准匹配导管室医护人员工作需求。 平台一方面记录术中监护数据，助力医护人员及时发现患者术中异常，保障手术安全；另一方面通过规范、完整的数据记录和管理，为术后病情评估、医疗纠纷处理提供权威依据，同时也为临床科研、病例统计分析提供了丰富且规范的数据资源，实现诊疗安全与学术价值的双重赋能。 |  |
| GZLHB2025053 | 体外循环机泵头 | 进口 | 体外循环系统的核心动力部件，负责将血液从患者体内引出、加压后输送至氧合器，再回流至体内，维持循环通路的持续运转。 |  |
| GZLHB2025054 | 心胸外科手术器械一批 | 不限 | 搭桥手术使用器械 | （见附表2） |
| GZLHB2025055 | 动态血压 | 不限 | 按预设间隔自动测量并记录人体血压的医疗设备，可客观反映全天血压波动规律 |  |
| GZLHB2025056 | 上下肢康复机 | 不限 | 帮助患者恢复上下肢运动功能的医疗设备，主要由主机、固定部件、运动部件、控制装置等组成。病床上使用。 |  |
| GZLHB2025057 | 床旁气囊式体外反搏装置 | 不限 | 无创心血管辅助治疗设备，核心用于改善缺血性疾病患者的心、脑等重要器官供血，因操作便捷且无需患者移动，特别适合术后、重症等行动不便的患者使用 |  |

附表2

| 心胸外科手术器械一批 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 （可根据各品牌自定型号填报） | 技术参数 | 需求数量 | 总金额（元） | 单位 |
| 1 | 神经和心血管手术器械（胸腔心血管外科用持针钳） |  | 医用不锈钢材质，直头麻纹，流线型，带锁扣，钻石粉钳口0,8 x 1,4mm ,用于夹持6/0-7/0，长度21cm | 1 |  | 件 |
| 2 | 神经和心血管手术器械（胸腔心血管外科用持针钳） |  | 医用不锈钢材质，直头麻纹，流线型，带锁扣，1,6 x 2,2mm ,用于5/0，长度21cm | 1 |  | 件 |
| 3 | 神经和心血管手术器械（胸腔心血管外科用剪） |  | 医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，头端45°，刃长8mm,长度18cm | 1 |  | 件 |
| 4 | 神经和心血管手术器械（胸腔心血管外科用剪） |  | 医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，头端90°，刃长8mm,长度18cm | 1 |  | 件 |
| 5 | 神经和心血管手术器械（胸腔心血管外科用剪） |  | 医用不锈钢材质，star圆柄弹簧式，回头剪刀，头端125°，刃长8mm,长度18cm | 1 |  | 件 |
| 6 | 神经和心血管手术器械（胸腔组织镊） |  | 医用不锈钢材质，直头，精细DeBakey无损齿，带重锤，头宽1.2mm,长度21cm | 2 |  | 件 |
| 7 | 神经和心血管手术器械（胸腔组织镊） |  | 医用不锈钢材质，直头，头端金刚砂涂层,带重锤，头宽0.7mm,长度21cm | 1 |  | 件 |
| 8 | 神经和心血管手术器械（胸腔组织镊） |  | 医用不锈钢材质，直头，头端金刚砂涂层,带重锤，1.0x0.5mm,长度21cm | 1 |  | 件 |
| 9 | 基础外科手术器械（组织剪） |  | 医用不锈钢材质，头端缩窄，超锋利，弯，长度18cm | 1 |  | 件 |
| 10 | 基础外科手术器械（胆道探条） |  | 记忆金属材质，头端1.0mm， 长度17cm | 2 |  | 件 |
| 11 | 基础外科手术器械（胆道探条） |  | 记忆金属材质，头端1.5mm， 长度17cm | 2 |  | 件 |
| 12 | 基础外科手术器械（胆道探条） |  | 记忆金属材质，头端2.0mm， 长度17cm | 2 |  | 件 |
| 13 | 神经和心血管手术器械（凹凸齿止血夹） |  | 医用不锈钢材质，直头，头端14mm,长度5cm | 3 |  | 件 |
| 14 | 神经和心血管手术器械（凹凸齿止血夹） |  | 医用不锈钢材质，弯头，头端14mm,长度5cm | 3 |  | 件 |
| 15 | 基础外科手术器械（拉钩） |  | 医用不锈钢材质，精细型，长度18.5cm | 1 |  | 件 |
| 16 | 基础外科手术器械（牵开器） |  | 医用不锈钢材质，钝头，孔径1.5mm，可牵开范围3mm，长度4.5cm | 1 |  | 件 |
| 17 | 基础外科手术器械（手术刀柄） |  | 医用不锈钢材质，15.5CM | 1 |  | 件 |
| 18 | 基础外科手术器械（血管钳） |  | 医用不锈钢材质，S形，DeBakey无损齿，长度21cm | 1 |  | 件 |
| 19 | 基础外科手术器械（血管钳） |  | 医用不锈钢材质，S形，DeBakey无损齿，长度20cm | 1 |  | 件 |
| 20 | 神经和心血管手术器械（胸腔组织镊） |  | 医用不锈钢材质，弯头，精细无损齿，带重锤，头宽1.2mm,长度21cm | 2 |  | 件 |
| 21 | 基础外科手术器械（血管钳） |  | 医用不锈钢材质，小号, 弯头S型，工作长度15cm,全长19cm | 2 |  | 件 |
| 22 | 基础外科手术器械（血管钳） |  | 医用不锈钢材质，中号, 直柄，弯头S型，工作长度14cm,全长19cm | 1 |  | 件 |
| 23 | 神经和心血管手术器械（胸骨牵开器） |  | 医用不锈钢材质，含一对牵开片，带两个爪最大牵开长度18.5cm，叶片长度10*宽度2.4cm，大爪深度5.5*宽度2cm，小爪深度4.5*宽度2cm | 1 |  | 套 |
| 24 | 基础外科手术器械（牵开器） |  | 医用不锈钢材质，成人瓣膜、搭桥多用途牵开器，可放置心脏固定器，两侧可固定瓣膜缝线，叶片尺寸为：30X100mm，最大牵开器距离190mm，臂长190mm | 1 |  | 套 |
| 25 | 器械消毒盒 | / | 精密器械消毒盒，双层，390*265*45mm | 1 |  | 件 |
| 26 | 医用放大镜 | TTL A1. 2.5 | 2.5倍放大镜 | 2 |  | 付 |
| 27 | 持针钳 | 粗针针持20cm |  | 2 |  | 件 |
| 28 | 持针钳 | 粗针针持23cm |  | 2 |  | 件 |
| 29 | 持针钳 | 小针针持23cm |  | 2 |  | 件 |
| 30 | 持针钳 | 小钢丝针持 |  | 2 |  | 件 |
| 31 | 刀柄 | 3号刀柄 |  | 1 |  | 件 |
| 32 | 刀柄 | 4#刀柄 |  | 1 |  | 件 |
| 33 | 手术刀柄 | 7#刀柄 |  | 1 |  | 件 |
| 34 | 组织剪 | 线剪，长度14cm |  | 1 |  | 件 |
| 35 | 组织剪 | 组织剪,弯头，长度20cm |  | 1 |  | 件 |
| 36 | 组织剪 | 组织剪,弯头，长度23cm |  | 1 |  | 件 |
| 37 | 组织镊 | 齿镊 敷料镊，14cm |  | 2 |  | 件 |
| 38 | 组织镊 | 24cm无损镊，2.0 |  | 2 |  | 件 |
| 39 | 组织镊 | 20cm无损镊.2.0 |  | 2 |  | 件 |
| 40 | 牵开器 | 双叶开胸器 |  | 1 |  | 套 |
| 41 | 拉钩 | 长神经拉钩 |  | 1 |  | 件 |
| 42 | 牵开器 | 吸引管 |  | 2 |  | 件 |
| 43 | 血管钳 | 主A阻断钳 |  | 2 |  | 件 |

附表3

石家庄XXXX有限公司

项目名称：XXXX

产品名称：XXXX

产品型号：XXXX

制 造 商：XXXXXXXX

销售代表：

联系方式：

电子邮箱：

2025年XX 月 XX  日

资质目录

- 石家庄市第三医院医疗设备供方调查表

- 设备配套耗材/易损件/易耗品明细

- 供应商投标产品提供用户信息表

- ...资质资料清单（按顺序整理添加）

- ...（按顺序整理添加）

- ...（按顺序整理添加）

| 石家庄市第三医院医疗设备供方调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方信息 | 供方企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |  |  |
|  | 注 册 地 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  |  | 注册资金 |  |  | 万元RMB |
|  | 经营许可证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营许可范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | 被授权代表 |  |  |  |
|  | 被授权人联系电话 |  |  | 被授权人身份证号 |  |  |  |
|  | 制造商授权 | 1.有 2.无 |  | 销售授权 |  |  | 1.有 2.无 |
| 产品信息 | 设备注册名称 |  |  | 注册型号 |  |  |  |
|  | 注 册 证 号 |  |  | 设备使用年限 |  |  |  |
|  | 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造商企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |  |  |
|  | 设备配套耗材/试剂 | 否 有 | 注册证名称 |  |  |  |  |
|  | 设备配套耗材/试剂是否专机专用 | 否 有 | 是否开放 | 是 否 |  |  |  |
|  | 设备易耗品/易损件 | 否 有 |  |  |  |  |  |
|  | 推荐考察用户 | 用户名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 请附上加盖公章的营业执照、经营许可证、产品注册证、制造商授权书和销售授权书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.经营许可证范围只填写和投标设备有关的内容。 2.设备配套耗材/试剂是指该设备使用时需配套使用的一次性，有单独注册证的医用耗材/试剂； 3.易耗品/易损件为设备使用过程中需定期更换的配件，一般包含在注册证组成部分一览中； |  |  |  |  |  |  |  |

医疗设备报价表

| 设备名称 | 规格型号 | 使用年限（年） | 设备质保期（年） | 注册证号 | 意向成交价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备配套配件/耗材/易损件/易耗品明细 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 （配套耗材或设备配套附件） | 规格型号/产品编号 | 使用寿命（月） | 是否专机专用 | 注册证号 （配套耗材） | 27位医保码 （配套耗材） |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |
|  |  |  | 否 是 |  |  |

备注：1.如无配套耗材/易损件/易耗品，无需填写；配套耗材“使用寿命”、“质保期”一栏填写“/”。2.本表报价提供作为我院参考，不作为最终采购依据。

| 供应商投标产品提供用户信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备注册名称 |  |  |  |  |
| 设备注册型号 |  |  |  |  |
| 注 册 证 号 |  |  |  |  |
| 制 造 商 |  |  |  |  |
| 制造商企业类型 | 大型 中型 小型 微型 （附证明材料） |  |  |  |
| 主 要 用 户（三甲医院） | 用户名称 | 装机时间 | 联系人姓名 | 联系电话 |
| 主 要 用 户 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

资质资料清单（按顺序整理）

一、进口医疗器械产品：

□医疗器械产品注册证/备案证

□营业执照

□医疗器械产品经营许可证/备案证

□制造商授权书

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

二、国产医疗器械产品（经销商销售）：

□医疗器械产品注册证/备案证

医疗器械生产企业许可证

□医疗器械生产产品登记表

□营业执照

□医疗器械产品经营许可证/备案证

□制造商授权书

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

三、国产医疗器械产品（制造商直销）：

□医疗器械产品注册证/备案证

□医疗器械生产企业许可证

□医疗器械生产产品登记表

□营业执照

□法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

四、非医疗器械产品：

□制造商授权书

□供应商营业执照

□供应商法人代表授权书

□销售代表身份证复印件

□配置清单、技术参数（纸质）

□配置清单、技术参数（电子版报名时拷贝U盘提交）

□样本

□属于非医疗器械产品的依据。

五、销售用于消毒灭菌的医疗器械产品：除相应提供一、二、三条中对应的资料外还需要提供卫生部消毒灭菌产品许可批件、《消毒产品卫生安全评价报告》等。

设备有配套耗材/试剂：需提供合法资质文件、检验报告等。

特别说明：

以上资质需要加盖供应单位的公章，资质证书要真实有效，按照顺序装订成册，封面上打印公司名称、产品名称、型号、制造商、销售代表、联系方式、电子邮箱、日期等。

第一页：资质目录。