公告附表1

| 2026年医疗设备维保明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目 | 合计台数 | 维保设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 设备启用日期 | 维保（修）内容要求 | 备注 |
| 202601001 | DR维保 | 4 | 岛津DR | 2 | RADsdeed Pro 80 | 岛津 | 2021年9月 | 部分配件保（不含球管及探测器），服务期1年 |  |
|  |  |  | 移动DR | 1 | DX-D 100 | 爱克发 | 2020年4月 | 整机全保，服务期1年 |  |
|  |  |  | 移动DR | 1 | MobiEye700 | 迈瑞 | 2020年4月 |  |  |
| 202601002 | 岛津大平板维保 | 1 | 岛津大平板 | 1 | ZS-100I | 岛津 | 2015年8月 | 配件保（不含球管及探测器），服务期1年 |  |
| 202601003 | 双能X线骨密度仪维保 | 1 | 双能X线骨密度仪 | 1 | Discovery-A | Hologic | 2016年9月 | 配件保（不含球管及探测器），服务期1年 |  |
| 202601004 | CT维保（GE） | 1 | GE64排 | 1 | Optima660 | GE | 2012年12月 | 整机全保，服务期3年 |  |
| 202601005 | 飞利浦CT维保 | 1 | X射线计算机体层摄影设备 | 1 | IncisiveCT | 飞利浦 | 2021年7月 | 整机全保，服务期3年 |  |

| 2026年医疗设备维保明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目 | 合计台数 | 维保设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 设备启用日期 | 维保（修）内容要求 | 备注 |
| 202601006 | 血液透析设备维保 | 38 | 急性透析和体外血液治疗机（床旁） | 1 | MultiFiltrste | 费森尤斯 | 2014年12月 | 整机全保，服务期1年 |  |
|  |  |  | 血液透析机 | 2 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2005年5月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析机 | 2 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2010年1月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析机 | 2 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2010年12月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析机 | 3 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2011年12月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析滤过装置 | 2 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2013年12月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析滤过装置 | 3 | 4008S Basic | 费森尤斯 | 2014年6月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析滤过装置 | 5 | 4008S Basic/ONLINEplus | 费森尤斯 | 2014年12月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析滤过装置 | 4 | 5008 | 费森尤斯 | 2021年5月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析、血液透析过滤装置 | 6 | 710200R | 贝朗 | 2019年4月 |  |  |
|  |  |  | 血液透析设备 | 6 | DBB-06S | 威高 | 2021年6月 |  |  |
|  |  |  | 床旁血滤机（连续性血液净化装置） | 1 | Prismaflex | 金宝 | 2012年12月 |  |  |
|  |  |  | 急性透析和体外血液治疗机（床旁） | 1 | MultiFiltrate | 费森尤斯 | 2013年12月 |  |  |

| 2026年医疗设备维保明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目 | 合计台数 | 维保设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 设备启用日期 | 维保（修）内容要求 | 备注 |
| 202601007 | 超声诊断仪维保 | 14 | 高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | IE33 | 飞利浦 | 2012年11月 | 整机全保，服务期1年 |  |
|  |  |  | 彩色超声诊断系统 | 1 | iU22 | 飞利浦 | 2014年12月 |  |  |
|  |  |  | 超声诊断仪 | 1 | Voluson E8 | GE | 2014年12月 |  |  |
|  |  |  | 彩超（超声图像诊断仪） | 1 | 法国 | Aixplorer | 2016年7月 |  |  |
|  |  |  | 高端便携式彩超多普勒超声诊断系统 | 1 | M9 | 迈瑞 | 2016年7月 |  |  |
|  |  |  | 全数字高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | EPIQ5 | 飞利浦 | 2017年11月 |  |  |
|  |  |  | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | M9 | 深圳迈瑞 | 2020年5月 |  |  |
|  |  |  | 彩色多普勒超声系统 | 1 | Resona8 | 深圳迈瑞 | 2020年5月 |  |  |
|  |  |  | 超声诊断仪 | 1 | RS80A | 三星麦迪逊 | 2021年4月 |  |  |
|  |  |  | 全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | M9 | 迈瑞 | 2021年5月 |  |  |
|  |  |  | 超声诊断仪（全机身） | 1 | LOGIQ E11 | GE | 2021年5月 |  |  |
|  |  |  | 超声诊断系统 | 1 | ACUSON Sequoia | 西门子 | 2021年6月 |  |  |
|  |  |  | 彩色超声诊断系统 | 1 | EPIQ7C | 飞利浦 | 2021年7月 |  |  |
|  |  |  | 超声诊断系统 | 1 | ACUSON P500 | 西门子 | 2021年6月 |  |  |

具有相应资质的维修公司及生产厂家授权售后维修公司报名前请微信扫描一下二维码填报相关信息，同时请将纸质版（含扫描版）报名资料送至石家庄市第三医院行政楼306房间器械科。

联系电话：0311--85990655

报名截止日期：2026年01月15日下午17:00(工作日）