附件1

医用病床、病历车等护理类医用设备配件明细

| 序号 | 设备名称 | 单价（元） | 参数、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床中控轮5寸 |  | 轴径30mm,中控3档，轮径125cm |
| 2 | 床侧挡护栏总成1套 |  | 材质ABS,大护栏：长110cm*高25cm,小护栏：长149cm*高25cm |
| 3 | 床头板 |  | 材质ABS,宽900cm,高49cm,挂距49cm |
| 4 | 床尾板 |  | 材质ABS,宽900cm,高49cm,挂距49cm |
| 5 | 护栏主体 |  | 材质ABS,大护栏：长110cm*高25cm,小护栏：长149cm*高25cm |
| 6 | 护栏拐臂 |  | 材质金属，适用于床侧挡护栏总成 |
| 7 | 护栏护板 |  | 材质金属，适用于床侧挡护栏总成 |
| 8 | 摇把及丝杠 |  | 材质金属，丝杆大于120cm,行程大于30cm |
| 9 | 侧挡护栏阻尼器 |  | 材质金属，阻尼器大于10cm,行程大于17CM |
| 10 | 病历车万向轮4寸 |  | PU材质，杆直径M16*螺距1.5mm |
| 11 | 病床中控轮5寸 |  | 轴径28mm,中控2档，轮径125cm |