附件1

| 医用气体系统维保（修）明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 报价 | 保修期 | 产地 |
| 1 | 氧气接头（德标）、(国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 2 | 空气接头（德标）(国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 3 | 氧气转接头（国标转德标） | 个 |  | 一年 |  |
| 4 | 氧气转接头（德标转国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 5 | 氧气表（可切换） | 个 |  | 一年 |  |
| 6 | 氧气表（不可切换） | 个 |  | 一年 |  |
| 7 | 氧气表（吊塔） | 套 |  | 一年 |  |
| 8 | 负压表（国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 9 | Y形氧气终端（国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 10 | 修理设备带气体终端（德标）、(国标）漏气 | 个 |  | 一年 |  |
| 11 | 修理吊塔气体终端（德标）、(国标）漏气 | 个 |  | 一年 |  |
| 12 | 更换设备带整套气体终端（德标）、(国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 13 | 更换整套气体终端（德标）、(国标） | 个 |  | 一年 |  |
| 14 | 焊接、修理气体管道漏气 | 一人次 |  | 一年 |  |
| 15 | 疏通负压管道堵塞 | 一人次 |  | 一年 |  |
| 16 | 修理气体阀门漏气 | 个 |  | 一年 |  |
| 17 | 修理氧气、压缩空气减压箱故障 | 次 |  | 一年 |  |
| 18 | 更换氧气流量计 | 台 |  | 一年 |  |
| 19 | 更换氧气流量计传感器 | 个 |  | 一年 |  |
| 20 | 更换吊塔、吊桥气动控制电磁阀 | 项 |  | 一年 |  |
| 21 | 更换氧气吸入器 | 个 |  | 一年 |  |
| 22 | 更换废液收集装置 | 个 |  | 一年 |  |
| 23 | 更换负压表头 | 个 |  | 一年 |  |
| 24 | 氧站空压机2台保养1次 | 每年 |  | 一年 |  |
| 25 | 氧站冷凝机2台保养1次 | 每年 |  | 一年 |  |
| 26 | 氧站空气滤芯2套保养更换1次 | 每年 |  | 一年 |  |
| 27 | 修理呼叫主机含更换电阻、电容等配件 | 一人次 |  | 一年 |  |
| 28 | 修理数显屏含更换数码管等配件 | 一人次 |  | 一年 |  |
| 29 | 修理呼叫系统线路短路、断路 | 一人次 |  | 一年 |  |
| 30 | 更换呼叫主机模拟板 | 个 |  | 一年 |  |
| 31 | 更换呼叫主机电源板 | 个 |  | 一年 |  |
| 32 | 更换整套呼叫分机 | 个 |  | 一年 |  |
| 33 | 更换呼叫分机手柄 | 个 |  | 一年 |  |