附件1

调研项目需求

一、技术要求

1.质量要求:应当符合《中国药典》2020 年版二部-氧及其他医用气体规定的相关标准。

2.氧(O2)含量不得少于 99.5%(m1/m1)，无色气体;无臭，无味;有强助燃力。

3.在合同期内产品出现质量问题，由供方免费进行更换。供货商需在接到采购人通知后6 小时内对有质量问题的产品进行处理或更换。

4.在生产、包装、运输等方面出现任何损坏、现场卸货中出现任何安全问题，均由供货商负责。

5.公司安排专人，每周期对储气钢瓶进行安全检查，每个季度对氧站工作人员进行技术，操作，消防等的培训指导。

6.协助配合氧站工作人员，每三年对钢瓶进行定检

7.免费提供钢瓶维修维护服务，所需配件在需方同意更换的前提下，按照合同配件报价收取配件费用，不应收取维修费用。

二、采购明细

| 品种名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用氧气 | 40L | 瓶 |  |  |  |
| 医用氧气 | 10L | 瓶 |  |  |  |
| 医用氧气 | 4L | 瓶 |  |  |  |
| 高纯二氧化碳 | 40L | 瓶 |  |  |  |
| 高纯氮气 | 40L | 瓶 |  |  |  |
| 液氮 | 10L | 瓶 |  |  |  |
| 氩气 | 40L | 瓶 |  |  |  |
| 标准气 | 40L | 瓶 |  |  |  |
| 医用氧钢瓶 | 40L | 只 |  |  |  |
| 医用氧钢瓶 | 10L | 只 |  |  | 含附件 |
| 医用氧钢瓶 | 4L | 只 |  |  | 含附件 |
| 吸入器 | / | 个 |  |  |  |
| 减压器 | / | 个 |  |  |  |
| 气瓶阀门 | 4L | 个 |  |  |  |
| 气瓶检测费 | / | 只 |  |  |  |
| 1.医用瓶装气体（含气瓶及易损配件）采购品种数量以实际发生的数量为准，每季度进行结算。采购人如果对货物的数量进行调整，合同价调整按单价乘以数量计算。 |  |  |  |  |  |

备注：1、人民币报价：到用户价。

2、如果产品原材料的市场价格有明显降价，合同价应做相应的核减。

3、报价的范围:货物本值、材料费、各种税费、保险费、包装费、运杂费、装卸费、培训费、售后服务费等直至货到用户现场交付用户正常使用的一切费用。